Exemplos de sintonia pelo método do Lugar das Raízes para processos descritos por um sistema de primeira ordem com atraso

Autor: Adhemar de Barros Fontes-UFBA

Problema Servo:

Os exemplos apresentados a seguir são para processos descritos pelo modelo de primeira ordem com atraso de transporte comumente representado pela sigla em Inglês FOPDT( First Order Plus Dead Time):

- Planta I: neste caso, a planta tem constante de tempo de 1s, atraso de 0.1s e ganho estático de 8. Assim, o modelo da planta é

Como o retardo representa 10% da constante de tempo então o controlador recomendado é o PI.

A utilização do método do Lugar das Raízes exige que se trabalhe somente com a representação em que se utilizem pólos e zeros. Portanto, usa-se a aproximação de Padé de segunda ordem. Para o atraso de 0.1s a referida aproximação resulta em:

Cujos pólos e zeros estão alocado no plano “s” em:

Pólos: -30.0000 +17.3205i e -30.0000 -17.3205i;

Zeros   30.0000 +17.3205i e   30.0000 -17.3205i

A alocação ideal do zero do controlador PI, tendo em vista a incerteza na constante de tempo da planta, e, por conseguinte, questões de robustez, é à esquerda do pólo do processo. Além disso, deve-se observar que este deve ser alocado o mais próximo do referido pólo dependendo do grau de incerteza que se atribui ao modelo. Assim, escolhendo-se o zero do controlador em -1.05, correspondendo a 5% de desvio em relação ao pólo do processo, tem-se o seguinte Lugar das Raízes:

Figura 1

Objetivando visualizar a região em que se pretende alocar o pólo dominante do sistema de controle em malha fechada, apresenta-se a seguir o lugar das raízes da figura anterior ampliado, mostrando a região de interesse. Esta região é aquela do eixo real que vai do segundo ponto de bifurcação ao terceiro contados da direita para a esquerda. Observa-se que esta região é aproximadamente entre -1,5 e -9,9. Isto corresponde a uma dinâmica em malha fechada de no mínimo 50% mais rápido que malha aberta a 990%. Evidentemente a escolha da velocidade da malha fechada em relação à malha aberta implica em um comprometimento do esforço de controle, devendo-se observar na escolha da velocidade um valor que não leve a saturação.

Figura 2

A Figura 3 mostra o pólo dominante desejado alocado no ponto de bifurcação que está em torno de -9,9. Observe que o pólo que se aproxima do zero está praticamente, como mostra a Figura 4 na vizinhança do zero do controlador. Assim, devido ao efeito da dominância modal o comportamento transitório é regido pelo pólo em malha fechada que está alocado em torno de -9,9, sendo então desprezível  o efeito do pólo alocado na vizinhança do zero do controlador. Com isto, pode-se prever, utilizando-se o critério de 2%, que o tempo de resposta em malha fechada será de aproximadamente de  + 0,1 sendo este último devido ao atraso da planta.

Figura 3

Figura 4

A Figura 5 mostra o diagrama de simulação no Simulink® do sistema de controle.

Figura 5

A Figura 6 mostra o resultado de simulação em que se inclui a resposta da planta (PV) e o sinal de controle (MV) quando há uma variação do tipo degrau na referência (Problema Servo), que ocorre no instante , e uma perturbação (Problema Regulador) também do tipo degrau que o corre no instante 4s. Observe que o sinal de controle inicia sua ação antes da resposta do sistema no Problema Servo enquanto que no Problema Regulador há simultaneidade. (Qual o porquê?)

Figura 6

Deve-se verificar que a variação inicial do esforço de controle foi de aproximadamente 0,5. Este valor foi pequeno devido ao ganho estático da planta que é de 8. Caso o ganho estático da planta fosse menor e a variação inicial do esforço de controle levasse à saturação poder-se-ia utilizar um pré-compensador. No exemplo a seguir o ganho da planta é reduzido para 2 (fator de redução 4), o ganho do controlador é multiplicado por 4 de forma que o ganho global permanece o mesmo. Com isso, após a simulação observa-se na Figura 7 um aumento substancial no esforço de controle. Para minimizar este efeito utilizou-se um pré-compensador cujas Figuras 8 e 9 mostram o diagrama de simulação e o resultado da simulação, respectivamente. Na Figura 9 observa-se uma redução na variação inicial do esforço de controle de aproximadamente 2 para aproximadamente 0,6, enquanto que os parâmetros temporais permanecem praticamente os mesmos

Figura 7

Figura 8

Figura 9

Problema Regulador:

- Planta I: neste caso, será utilizado a mesma planta do problema servo, inicialmente apresentado. Assim, o modelo da planta é:

Como o retardo representa 10% da constante de tempo ainda neste caso o controlador recomendado é o PI.

A utilização do método do Lugar das Raízes exige que se trabalhe somente com a representação em que se utilizem pólos e zeros. Portanto, também neste caso usa-se a aproximação de Padé de segunda ordem. Para o atraso de 0.1s a referida aproximação resulta em:

Cujos pólos e zeros estão alocado no plano “s” em:

Pólos: -30.0000 +17.3205i e -30.0000 -17.3205i;

Zeros   30.0000 +17.3205i e   30.0000 -17.3205i

Agora neste caso a alocação ideal do zero do controlador PI é diferente da do caso servo, tendo em vista o efeito da dominância modal que no caso regulador não é o mesmo. Isto porque a função de transferência entre a saída e a perturbação não apresenta como zero o zero do controlador, mas o pólo deste. Portanto, o pólo do controlador PI que está na origem passa a ser um zero alocado em , o que garante rejeição à perturbação do tipo degrau. Assim, o zero do controlador deve ser alocado a uma distância do pólo da planta que permita ao lugar das raízes ter a seguinte conformação:

Figura 10

Como se pretende alocar os pólos em malha fechada no eixo real e não se pode utilizar o conceito de dominância modal, então este deve ser alocado exatamente no segundo ponto de bifurcação da esquerda para a direita conforme o lugar das raízes apresentado na Figura 10. Para o traçado da Figura anterior, alocou-se o zero do controlador em -2,2.

Objetivando visualizar a região em que se pretende alocar o pólo dominante do sistema de controle em malha fechada, apresenta-se a seguir o lugar das raízes da figura anterior ampliado, mostrando a região de interesse conforme a Figura 11. O ponto escolhido para alocar os pólos dominantes em malha fechada estão mostrados na Figura 12 e estão alocados aproximadamente em -5. Isto corresponde a uma redução da dinâmica em malha fechada em relação à de malha aberta de aproximadamente 1/3 mais rápido. Evidentemente a escolha da velocidade da malha fechada em relação à malha aberta implica em um comprometimento do esforço de controle, devendo-se observar na escolha da velocidade um valor que não leve a saturação.

Figura 11

Figura 12

A Figura 13 mostra o diagrama de simulação no Simulink® do sistema de controle.

Figura 13

A Figura 14 mostra o resultado de simulação em que se inclui a resposta da planta (PV) e o sinal de controle (MV) quando há uma variação do tipo degrau na referência (Problema Servo), que ocorre no instante , e uma perturbação (Problema Regulador) também do tipo degrau que o corre no instante 4s. Observe que a resposta ao problema servo, com a “Sintonia Regulador” apresentou resultados bem inferiores aqueles obtidos com a “Sintonia Servo” tanto do ponto de no que refere à resposta quanto ao o sinal de controle. Por outro lado, a resposta ao problema regulador apresentou resultados mais adequados, neste caso, do que aqueles obtidos quando a sintonia era “Sintonia Servo” , mostrados no item anterior.

Figura 14

Estes resultados mostram que em situações reais deve-se optar por uma sintonia entre a ideal para o caso servo e a ideal para o caso regulador, ou então adotar uma estratégia em que as duas sintonias estão presentes. Quando não há mudança na referência a sintonia “default” é a regulador e quando há mudança na referência a sintonia utilizada é a servo. Este processo pode ser feito pelo sistema operacional utilizando-se chaveamento entre as sintonias quando há mudança na referência.