UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS E ENGENHARIA DE PETRÓLEO

DISCIPLINA: AUTOMAÇÃO DA MEDIÇÃO NA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO

PERÍODO: 2007.2

PROFESSOR: ANDRÉ LAURINDO MAITELLI

2º TRABALHO – Entrega até 12/11/2007

Considere um sistema em malha fechada com

G(s)H(s)=0.5e−s(8s+1)(s+1)		H(s)=1

Projete controladores P, PI e PID, utilizando os métodos de:

- Ziegler-Nichols

- C & C

- IMC com especificação de constante de tempo dada

- IAE

- ITAE

- Lugar das Raízes com especificações de sobre-sinal e tempo de estabilização dados

Faça o LGR para o sistema com os controladores projetados e simule a resposta ao degrau dos mesmos usando o Matlab/Simulink, mostrado os gráficos de MV e de PV.

Utilize a aproximação de Padé de 1ª ordem par o projeto do controlador pelo LGR e para a análise de todos os controladores.